| № Наименование работ Ед.изм. К-во Цена Демонтажные работы 1 Демонтаж железобетона м3 1 3600 2 Демонтаж кирпича м3 1 1400 3 Демонтаж перегородок(кирпич) м2 1 120 4 Демонтаж перегородок(бетон до 10 см) м2 1 800 5 Демонтаж дверей шт. 1 250 6 Демонтаж мелких конструкций шт. 1 450 7 Размывка потолков м2 1 35 8 Демонтаж обоев(за слой) м2 1 от 30 9 Демонтаж покрытий пола(кроме паркета) м2 1 35 10 Демонтаж плинтусов м/пог 1 15 11 Демонтаж паркета м2 1 60 12 Демонтаж плитки м2 1 100 13 Демонтаж краски(по бетону м2 1 65 14 Демонтаж сантехники точ. 1 от 150 15 Демонтаж штукатурки стен(потолка) м2 1 50(65) 16 Погрузка мусора в мешки меш. 1 5 17 Демонтаж стяжки м2 1 60 18 Демонтаж деревянных перестенков м2 1 120 Столярные работы 1 Установка оконных блоков шт. 1 от 1250 2 Установка подоконников м/пог 1 185 3 Установка дверей под покраску (под лак) шт. 1 1200(1600) 4 Реставрация окон м2 1 1200 5 Реставрация дверей м2 1 1600 6 Установка прирезанного стекла шт. 1 от 100 7 Покраска дверей шт. 1 560 8 Покраска окон шт. 1 565 Сантехнические работы 1 Установка сантехники точ. 1 от 800 до 2600 2 Прокладка труб до 1 дюйма в диам. м/пог 1 35 3 Прокладка труб свыше 1 дюйма в диам. м/пог 1 55 4 Штроба по бетону под трубу воды м/пог 1 150 5 Штроба по кирпичу под трубу воды м/пог 1 100 6 Штроба по бетону под трубу канализации 50 мм м/пог 1 250 7 Штроба по кирпичу под трубу канализации 50 мм м/пог 1 160 8 Прокладка канализационных стояков м/пог 1 250 9 Установка счётчиков воды шт. 1 250 1 Сварочно-монтажные работы 1 1 Сварочно-монтажные работы по установке выноса балконов до 3м м/пог 1 8400 2 Сварочно-монтажные работы по установке выноса балконов свыше 3м м/пог 1 10650 3 Установка выноса балконов м/пог 1 2280 1 Штукатурно-малярные и плиточные работы 1 Гидроизоляция полов м2 1 от 85 2 Стяжка (гарцовкой) м2 1 160 3 Стяжка (Siltek F-20) м2 1 150 4 Грунтовка поверхностей м2 1 15 5 Штукатурка(по маякам) слоя до 20мм м2 1 от 140 6 Выравнивание стен под плинтуса и багеты м/пог 1 65 7 Беспесчанка под обои м2 1 80 8 Беспесчанка под покраску м2 1 120 8 Беспесчанка под покраску (под прожектор) м2 1 140 9 Поклейка флизелина и стеклохолста стен м2 1 60 10 Поклейка флизелина и стеклохолста потолка м2 1 75 11 Исправление мельчайших дефектов стен и потолков м2 1 65 12 Покраска валиком(2-3слоя) м2 1 от 65 13 Покраска пульвером(за слой) м2 1 35 14 Поклейка обоев тканевых м2 1 от 250 15 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 | 1 от 65 16 Поклейка обойного канта м2 1 60 17 Установка пенопластового багета с покраской м/пог 1 от 60 18 Врезка пенопластового багета(наружный) угол 1 35 19 Врезка полиуретанового багета м/пог 1 от 120 20 Укладка плитки по подготовленному основанию м2 1 от 280 21 Укладка фриза м/пог 1 от 100 22 Затирка плитки м2 1 от 45 23 Отделка откосов окон и дверей "под ключ" под покраску м/пог 1 от 350 24 Отделка откосов окон и дверей "под ключ" под обои м/пог 1 от 300 25 Покраска батарей секц. 1 50 26 Покраска труб м/пог 1 50 Работы по полам 1 Лакировка плинтусов м/пог 1 45 2 Установка плинтусов пластик с коробом м/пог 1 35 3 Установка плинтусов деревянных евро м/пог 1 от 80 4 Установка плинтусов пластиковых в помещениях с большим кол-вом проёмов м2 1 60 5 Укладка линолеума м2 1 85 6 Укладка ковролина м2 1 от 100 7 Укладка ламината или паркетной доски на клей м2 1 от 160 8 Укладка паркета м2 1 250 9 Шлифовка паркета м2 1 85 10 Лакировка паркета м2 1 50 11 Шпаклёвка паркета м2 1 от 55 12 Реставрация паркета м2 1 от 250 13 Укладка лаг м2 1 100 14 Укладка половой доски на уложенные лаги (с притяг.) м2 1 80 15 Шпаклёвка половой доски м2 1 55 16 Шлифовка половой доски м2 1 50 17 Укладка ДСП или OSB-3 м2 1 80 18 Укладка ДВП м2 1 35 Монтажные работы 1 Установка опалубки под бетонирование м2 1 от 100 2 Бетонирование при ручном изготовлении бетона м3 1 1450 3 "-", при автоматизированном изготовлении бетона м3 1 850 4 Кирпичная кладка несущих стен лицевой м3 1 от 4200 5 Кирпичная кладка несущих стен черновой м3 1 2850 6 Кирпичная кладка перегородочных стен м2 1 200 Отделочно-монтажные работы 1 Монтаж гипсокартона в 1уровень м2 1 180 2 Монтаж гипсокартона в 2 уровня (прямые углы) м2 1 220 3 Монтаж гипсокартона в 2 уровня (по лекалам) м2 1 от 260 4 Монтаж гипсокартона в несколько уровней(прямые углы) м2 1 от 220 5 Монтаж гипсокартона в несколько уровней(по лекалам) м2 1 от 350 6 Монтаж перестенков (CW-50) м2 1 200 7 Монтаж перестенков (CW-75) м2 1 240 8 Монтаж перестенков (CW-100) м2 1 от 280 9 Укладка вагонки внутри помещений при малых объёмах м2 1 250 10 Укладка вагонки внутри помещений м2 1 160 11 Укладка вагонки наружной м2 1 от 180 12 Укладка вагонки на откосах м2 1 85 13 Монтаж подвесных потолков Armstrong м2 1 140 14 Утепление накладыванием м2 1 70 15 Утепление с креплением м2 1 85 Дополнительные работы 1 Доставка строительных материалов маш. 1 от 650 2 Экспедиция (ведение) стройки в нед. 1 2600 3 Уборка квартиры после ремонта 1 ком. 1 от 3000 4 Разгрузка строительных материалов т./эт. 1 450 5 Командировочные расходы ч/день 1 от 150 Электромонтажные работы 1 Монтаж внутренней щитовой конструкции в бетоной стене шт 1 450,00 2 Монтаж внутренней щитовой констр. в кирпичной стене шт 1 350,00 3 Монтаж внутренней щитовой конструкции в гипсокартонной стене шт 1 250,00 4 Монтаж наружной щитовой конструкции шт 1 120,00 5 Монтаж автоматич. выключателя однополюсного шт 1 80,00 6 Монтаж автоматич. выключателя трехполюсного, диф. защиты шт 1 120,00 7 Штроба в кирпичной стене 20×20 м/п 1 45,00 8 Штроба в бетонной стене 20×20 м/п 1 60,00 9 Штроба в кирпичной стене 40×60 м/п 1 100,00 10 Штроба в бетонной стене 40×60 м/п 1 150,00 11 Укладка кабеля м/п 1 16,00 12 Протяжка кабеля в металорукаве м/п 1 10,00 13 Укладка гофротрубы м/п 1 16,00 14 Протяжка кабеля в гофротрубу м/п 1 10,00 15 Укладка металлорукава м/п 1 16,00 16 Затирка штроб черновая м/п 1 35,00 17 Монтаж короба ПВХ м/п 1 35,00 18 Установка распред. коробки внутренней на бетонной основе м/п 1 85,00 19 Установка распред. коробки внутренней на кирпичной основе шт 1 65,00 20 Установка распред. коробки внутренней на гипсокартонной основе шт 1 45,00 21 Установка распред. коробки наружной шт 1 30,00 22 Подключение схем в разпред. коробке методом распайки шт 1 140,00 23 Вырез отверстий под точку в гипсокартонной стене шт 1 30,00 24 Пробой отверстий под точку в кирпичной стене шт 1 60,00 25 Пробой отверстий под точку в бетонной стене шт 1 80,00 26 Установка монтажной коробки шт 1 35,00 27 Монтаж механизма розетки, выключателя шт 1 45,00 28 Установка фурнитуры шт 1 15,00 29 Монтаж наружного выключателя, розетки шт 1 65,00 30 Разметка под точечный светильник, люстру шт 1 40,00 31 Установка точечного светильника шт 1 65,00 32 Монтаж бра, светильника настенного шт 1 120,00 33 Установка люстр шт 1 250,00 34 Монтаж скрытого освещения м/пог 1 120,00 35 Монтаж растрового светильника шт 1 100,00 36 Монтаж растрового светильника в армстронг шт 1 80,00 37 Монтаж эл. вентилятора шт 1 250,00 38 Подключение бойлера шт 1 200,00 39 Монтаж трансформатора шт 1 80,00 40 Подключение стабилизатора напряжения (220В) шт 1 450,00 41 Монтаж датчиков движения, датчиков света шт 1 150,00 42 Демонтаж старых электроточек шт 1 20,00 43 Заделка отверстия раствором от старых электроточек шт 1 20,00 44 Монтаж временных электроточек раб 1 20,00 45 Подключение квартиры к центральному электрощитку 1 фаза шт 1 450,00 46 Монтаж однофазного счетчика шт 1 500,00 47 Монтаж трехфазного счетчика шт 1 650,00 48 Уборка помещений после резки штроб и других работ комн. 1 250 49 Замена вводного автомата (одна работа по вызову) шт 1 800 50 Монтаж рубильника шт 1 150,00 51 Минимальный вызов электрика на одноразовую раб. шт 1 1200,00 52 Контроль качества и координация выполнения работ час 1 120,00 53 Гарантийное обслуживание электросети предприятия кВт 1 250 |
| --- | --- |
| Прайс на строительные работы от 10.05.2021г. |